Таблица № 1

Информация о ходе подготовки теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории

Трубчевского муниципального района

к работе в ОЗП 2016-2017 гг.

на 15 июля 2016 года

| № п.п. | Наименование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1 | Число расположенных на территории муниципального образования | теплосетевых и энергоснабжающих организаций, шт. |  | 4 |
| 2 |  | потребителей тепловых энергии (социальной сферы и ЖКХ), шт. |  | 38 |
| 3 |  | котельных энергоснабжающих организаций, шт. |  | 16 |
| 4 |  | котельных потребителей тепловой энергии, шт. |  | 15 |
| 4 | Из них число обследованных комиссиями МО | теплосетевых и энергоснабжающих организаций, шт. |  | - |
| 5 |  | потребителей тепловых энергии, шт. |  | - |
| 6 |  | котельных энергоснабжающих организаций, шт. |  | - |
|  |  | котельных потребителей тепловой энергии, шт. |  | - |
| 7 | Ремонт оборудования котельных и тепловых сетей: котельные, сетевые предприятия, объекты социальной сферы и ЖКХ | котельные энергоснабжающих организаций, шт. | план ремонта, шт. | 1 |
| 8 |  |  | факт выполнения, шт. | - |
| 9 |  |  | % выполнения | - |
| 10 |  | котельные потребителей тепловой энергии, социальной сферы и ЖКХ | план ремонта, шт. | - |
| 11 |  |  | факт выполнения, шт. | - |
| 12 |  |  | % выполнения | - |
| 13 |  | котлы, установленные в котельных энергоснабжающих организаций, шт. | план ремонта, шт. | 3 |
| 14 |  |  | факт выполнения, шт. | 1 |
| 15 |  |  | % выполнения | 33 |
| 16 |  | котлы, установленные в котельных потребителей тепловой энергии, шт. | план ремонта, шт. | 5 |
| 17 |  |  | факт выполнения, шт. | 2 |
| 18 |  |  | % выполнения | 40 |
| 19 |  | центральные тепловые пункты, шт. | план ремонта, шт. | - |
| 20 |  |  | факт выполнения, шт. | - |
| 21 |  |  | % выполнения | - |

Таблица № 2

Информация по бесхозяйным тепловым сетям

| № п.п. | Организация, к (котельной) которой непосредственно присоединены бесхозяйные сети | Наименование и адрес котельной, к которой непосредственно присоединены бесхозяйственные сети | Длина бесхозяйной тепловой сети в 2-х трубном исполнении, м. |  | Диаметр труб. мм |  | Вид прокладки теплотрассы (надземная/подземная) | Участок бесхозяйной сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |  |
| - 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | кот № 24 (СПТУ) | - 3 |  | 89 |  | надземная | - ул.Андреева,1 |
| - 2 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 20 |  | 108 |  | подземная | - ул.Брянская,44 |
| - 3 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 20 |  | 89 |  | подземная | - ул.Брянская,46 |
| - 4 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 25 | - 25 | 108 | 108/40 | подземная | - ул.Брянская,47 |
| - 5 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 8 |  | 114 |  | подземная | - ул.Брянская,48 |
| - 6 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 8 |  | 76 |  | подземная | - ул.Брянская,50 |
| - 7 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 7 |  | 108 |  | подземная | - ул.Брянская,52 |
| - 8 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 11 | - 11 | 89 | 57/40 | подземная | - ул.Брянская,62 |
| - 9 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 19 |  | 133 |  | подземная | - ул.Брянская,64 |
| - 10 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 1 |  | 89 |  | подземная | - ул.Брянская,88 |
| - 11 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 13 |  | 57 |  | подземная | - ул.Брянская,92 |
| - 12 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 13 |  | 57 |  | подземная | - ул.Брянская,96 |
| - 13 | - АО «Монолит» | - АО «Монолит» Фрунзе, 2 | - 23 |  | - |  | подземная | - ул. Ветеранов,1 |
| - 14 | - АО «Монолит» | - АО «Монолит» Фрунзе, 2 | - 20 |  | - |  | подземная | - ул. Ветеранов,3 |
| - 15 | - АО «Монолит» | - АО «Монолит» Фрунзе, 2 | - 4 |  | - |  | подземная | - ул. Ветеранов,5 |
| - 16 | - АО «Монолит» | - АО «Монолит» Фрунзе, 2 | - 62 |  | - |  | подземная | - ул. Ветеранов,7 |
| - 17 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот.ул. Заводская, - 2а | - 7 |  | 108 |  | подземная | - ул.Володарского,4а |
| - 18 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот.ул. Заводская, - 2а | - 107 |  | 89 |  | подземная | - ул.Володарского,4г |
| - 19 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот.№9 ул.Ген.Петрова, 15а | - 32 | - 32 | 108 | 89/57 | подземная | - ул.ген.Петрова,23 |
| - 20 | - АО «Монолит» | - АО «Монолит» Фрунзе, 2 | - 137 |  | - |  | подземная | - ул.Дзержинского, 95 |
| - 21 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот.ул. Заводская, - 2а | - 57 | - 55 | 76 | 57/32 | подземная | - ул.Заводская,1 |
| - 22 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот.ул. Заводская, - 2а | - 15 | - 46 | 89 | 48/32 | подземная | - ул.Заводская,3 |
| - 23 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот.ул. Заводская, - 2а | - 148 | - 172 | 108 | 57/32 | подземная | - ул.Заводская,4 |
| - 24 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот.ул. Заводская, - 2а | - 63 | - 100 | 108 | 57/32 | подземная | - ул.Заводская,5 |
| - 25 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 24 (СПТУ) | - 56 |  | 57 |  | 42м. подзем. 58м. надзем. | - ул.Комсомольская,33а |
| - 26 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 24 (СПТУ) | - 63 |  | 57 |  | подземная | - ул.Комсомольская,40 |
| - 27 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 24 (СПТУ) | - 11 |  | 57 |  | подземная | - ул.Комсомольская,42 |
| - 28 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 24 (СПТУ) | - 17 |  | 57 |  | подземная | - ул.Комсомольская,44 |
| - 29 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 24 (СПТУ) | - 21 |  | 57 |  | подземная | - ул.Комсомольская,46 |
| - 30 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 24 (СПТУ) | - 6 |  | 57 |  | подземная | - ул.Комсомольская,56 |
| - 31 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 24 (СПТУ) | - 25 |  | 76 |  | подземная | - ул.Комсомольская,58 |
| - 32 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 24 (СПТУ) | - 4 |  | 76 |  | подземная | - ул.Комсомольская,60 |
| - 33 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 20 |  | 57 |  | подземная | - ул.Ленина,67 |
| - 34 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 72 |  | 133 |  | подземная | - ул.Ленина,79 |
| - 35 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот.№36 ул.Свердлова, 68б (д/с Аленка) | - 54 |  | 76 |  | подземная | - ул.Ленина,84 |
| - 36 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 88 |  | 108 |  | подземная | - ул.Луначарского,45 |
| - 37 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 21 |  | 89 |  | подземная | - ул.Луначарского,47 |
| - 38 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 5 |  | 114 |  | подземная | - ул.Луначарского,49 |
| - 39 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 4 | - 5 | 125 | 89/57 | подземная | - ул.Луначарского, 76 |
| - 40 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 2 | - 2 | 133 | 89/57 | подземная | - ул.Луначарского,76а |
| - 41 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 14 | - 8 | 108 | 76/57 | подземная | - ул.Севская,8 |
| - 42 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 22 | - 22 | 114 | 76/57 | подземная | - ул.Севская,10 |
| - 43 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 14 |  | 119 |  | подземная | - ул.Севская,12 |
| - 44 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 27 |  | 114 |  | подземная | - ул.Севская,12 (ТСЖ) |
| - 45 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 4 | - 8 | 159 |  | подземная | - ул.Севская,18 |
| - 46 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 7 | - 19 | 76 | 57 | подземная | - ул. Советская, 51 |
| - 47 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 7 |  | 89/76 |  | подземная | - ул. Советская, 53 |
| - 48 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 3 |  | 57 |  | подземная | - ул. Урицкого, 25 |
| - 49 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 4 |  | 57 |  | подземная | - ул. Урицкого, 27 |
| - 50 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 6 |  | 57 |  | подземная | - ул. Урицкого, 28 |
| - 51 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 27 | - 25 | 57 | 25 | подземная | - ул. Урицкого, 29 |
| - 52 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 5 | - 48 | 40 | 25 | подземная | - ул.Урицкого, 31 |
| - 53 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 5 |  | 57 |  | подземная | - ул.Урицкого, 33 |
| - 54 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 5 |  | 57 |  | подземная | - ул.Урицкого, 35 |
| - 55 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 10 | - 11 | 114 | 57 | подземная | - ул.Урицкого, 35а |
| - 56 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 34 | - 34 | 57 | 20 | подземная | - ул.Урицкого, 49 |
| - 57 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот.№36 ул.Свердлова, 68б (д/с Аленка) | - 4 |  | 57 |  | подземная | - ул.Урицкого, 50 |
| - 58 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот.№36 ул.Свердлова, 68б (д/с Аленка) | - 20 |  | 89 |  | подземная | - ул.Урицкого, 55 |
| - 59 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот.№36 ул.Свердлова, 68б (д/с Аленка) | - 4 |  | 89 |  | подземная | - ул.Урицкого, 63 |
| - 60 | - АО «Монолит» | - АО «Монолит» Фрунзе, 2 | - 7 |  | - |  | подземная | - ул.Фрунзе,1 |
| - 61 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 2 |  | 133 |  | подземная | - ул.3 Интернационала,91 |
| - 62 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 6 |  | 57 |  | подземная | - ул.3 Интернационала,93 |
| - 63 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 5 |  | 89 |  | подземная | - ул.3 Интернационала, 132 |
| - 64 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго» | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 52 | - 51 | 57 | 40 | подземная | - ул.3 Интернационала,134 |
| - 65 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 7 | - 7 | 159 |  | подземная | - от ТК89 – врезка в здание поликлиники д.18 ул.Севская |
| - 66 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 30 | - 30 | 108 | 108/40 | подземная | - от ТК66 – врезка в здание консультации д.47 ул.Брянская |
| - 67 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 18 | - 18 | 102 | 102/40 | подземная | - от ТК2 – врезка в здание поликлиники д.44 ул.Советская |
| - 68 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 11 |  | 89 |  | подземная | - от ТК45 – гараж ул.Урицкого |
| - 69 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 20 |  | 76 |  | подземная | - от ТК70 – универмаг д.70 ул.Ленина |
| - 70 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 4 |  | 57 |  | подземная | - от ТК 64 – кафе д.54 ул.Брянская |
| - 71 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 6 |  | 76 |  | подземная | - от ТК49 – магазин д.26 ул.Урицкого |
| - 72 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 15 |  | 57 |  | подземная | - от ТК64 – кафе д.47 ул.Урицкого |
| - 73 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 15 |  | 32 |  | подземная | - от ТК5 – магазин д.45 ул.Урицкого |
| - 74 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот. №9 ул. Ген.Петрова, 15а | - 31 | - 10 | 108 | 57 | подземная | - от ТК5 – главный корпус ЦРБ д.15 ул.ген.Петрова |
| - 75 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот. №9 ул. Ген.Петрова, 15а | - 5 | - 5 | 32 |  | подземная | - от ТК3 – инфекц.отдел. ЦРБ д.15 ул.ген.Петрова |
| - 76 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот. №9 ул. Ген.Петрова, 15а | - 30 | - 30 | 57 |  | подземная | - от ТК2 – паталогоанат. отдел. ЦРБ д.15 ул.ген.Петрова |
| - 77 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот. №9 ул. Ген.Петрова, 15а | - 9 |  | 57 |  | подземная | - от ТК5 – пищеблок ЦРБ д.15 ул.ген.Петрова |
| - 78 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот. №9 ул. Ген.Петрова, 15а | - 12 |  | 108 |  | подземная | - от ТК7 – нов. поликлиника д.15 ул.ген.Петрова |
| - 79 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот.№36 ул.Свердлова, 68б (д/с Аленка) | - 2 |  | 57 |  | подземная | - от ТК13 – гараж у д.78 ул.Ленина |
| - 80 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот.№36 ул.Свердлова, 68б (д/с Аленка) | - 4 |  | 76 |  | подземная | - от ТК15 – администр. здание д.34 ул.Урицкого |
| - 81 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот.№36 ул.Свердлова, 68б (д/с Аленка) | - 2 |  | 57 |  | подземная | - от ТК14 – гараж уд.91 ул.Ленина |
| - 82 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот.№36 ул.Свердлова, 68б (д/с Аленка) | - 18 |  | 108 |  | подземная | - от ТК13 - магазин д.40 ул.Урицкого |
| - 83 | - ГУП «Брянсккоммунэнерго | - кот № 20 ул. Луначарского, 51 (центральная) | - 18 |  | 32 |  | подземная | - от ТК 48 – магазин д.62 по ул.Брянская |

Таблица № 3

Информация о ходе подготовки тепловых сетей

Трубчевского муниципального района к отопительному периоду 2016-2017гг.

на 15 июля 2016  года

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Протяженность тепловых сетей, км. | Износ тепловых сетей, % | Протяженность ветхих тепловых сетей, км. | План ремонта тепловых сетей, км. | Факт выполнения ремонта тепловых сетей, км. | План замены тепловых сетей, км. | Факт замены тепловых сетей, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» | 26,78 | 40 | 1,34 | - | - | 1,34 | 0,26 |
| 2 | АО «Монолит» | 2,2 | 40 | 0,05 | - | - | 0,05 | 0 |
| 3 | д/с «Журавлик» | 0,34 | 50 | 0,02 | - | - | 0,02 | 0,01 |