**ОТЧЕТ**

о выполнении плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным требованиям

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результат |
| 1. | Замена глубинных насосов на артезианских скважинах | Стабильное обеспечение населения водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям в достаточном количестве |
| 2. | Замена технологических участков трубопроводов на водопроводных сетях | Снижение уровня аварийности на объектах водоснабжения. Снижение не запланированных издержек на осуществление аварийно-восстановительных и ремонтных работ. Обеспечение населения водой, отвечающей санитарно- гигиеническим требованиям в достаточном количестве |
| 3. | Лабораторный контроль качества артезианской воды в соответствии с программой производственного контроля | Контроль качества |
| 4. | Систематическое обеззараживание воды путем хлорирования | В целях профилактики заболеваний и распространения инфекций |
| 5. | Чистка резервуаров воды (бассейнов) | В целях профилактики заболеваний и распространения инфекций |
| 6. | Установка ограждения первого пояса ЗСО на артезианских скважинах | Защита подземных вод на водозаборах от загрязнения, соблюдение норм природоохранного законодательства |

Зам. директора по производству

МУП «Жилкомсервис г.Трубчевск» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. П. Химин