УТВЕРЖДЕНО

Глава администрации Трубчевского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И.Обыдённов

«17» марта 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

Трубчевского муниципального района –

заместитель председателя КЧС и ОПБ района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А.Слободчиков

«17» марта 2025 г.

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций администрации Трубчевского муниципального района в системах теплоснабжения

с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также служб ЖКХ на территории Трубчевского муниципального района

1. ', •

Цели и задачи

**Цели:**

1. Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.
2. Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно­ коммунального комплекса.
3. Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса, минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса.

Задачи:

1. Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса, концентрация необходимых сил и средств.
2. Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.
3. Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.
4. Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.
   1. Сведения о поставщиках и потребителях коммунальных услуг.

**а) водоснабжение и водоотведение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации водопроводно- канализационного хозяйства** | **Адрес организации, телефон руководителя организации** | **Адрес диспетчерской службы** | **Обслуживаемые объекты** | | | | |
| **Жилые дома** | **Социально значимые объекты** | **Промышленные объекты** | **Другие объекты** | **Количество населения, попадающего под отключение** |
| 1 | МУП «Жилкомсервис  г. Трубчевск» | г. Трубчевск, ул. Новоленинская, la Химин А.П., 2-13-91 | г. Трубчевск, ул. Новоленинская, 1а,  тел. 2-23-71 | г. Трубчевск - 3113 | 22 | 11 | 144 | 14472 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | МУП «Жилкомсервис  г. Трубчевск» | г. Трубчевск, ул. Новоленинская, la Химин А.П., 2-13-91 | пгт. Белая Березка, ул. Дзержинского, 7  тел. 9-62-06 | пгт. Белая Березка - 1318 | 15 | 3 | 45 | 6054 |
| 3 | МУП «Жилкомсервис  г. Трубчевск» | г. Трубчевск, ул. Новоленинская, la Химин А.П., 2-13-91 | г. Трубчевск, ул. Новоленинская, 1а,  тел. 2-23-71 | д. Городцы - 1127 | 1 | - | 3 | 2697 |
| 4 | МУП «Жилкомсервис  г. Трубчевск» | -  г. Трубчевск, ул. Новоленинская, la Химин А.П., 2-13-91 | г. Трубчевск, ул. Новоленинская, 1 а,  тел. 2-23-71 | Селецкое сельское поселение - 1431 |  |  |  | 1 |
| д. Алешенка |  |  |  | 189 |
|  |  |
| д. Глыбочка | 4 |  |  | 313 |
|  |  |
| д. Любец |  |  |  | 137 |
|  |  |
| д. Сагутьево | 1 |  |  | 370 |
|  |  | д.Селец | 2 |  |  | 296 |
|  |  | д.Сосновка |  |  |  | 54 |
|  |  | д. Удолье |  |  |  | 45 |
|  |  | д. Хотьяновка |  |  |  | 261 |
|  |  | Семячковское сельское поселение - 804 |  |  |  |  |
|  |  | д.Бобовня |  |  |  | 269 |
|  |  | д. Емельяновка |  |  |  | 38 |
|  |  | д.Ильино |  |  |  | 100 |
|  |  | д. Могорь |  |  |  | 2 |
|  |  | д. Молчаново | 1 |  |  | 128 |
|  |  | д. Огородня |  |  |  | 16 |
|  |  | д.Паровичи |  |  |  | 16 |
|  |  | д. Потапова |  |  |  | 11 |
|  |  | д. Семячки | 1 |  |  | 213 |
|  |  | д. Ужа |  |  |  | 204 |
|  |  | Телецкое сельское поселение - 1105 |  |  |  |  |
|  |  | д. Высокий ключ |  |  |  | 25 |
|  |  | д. Кветунь |  |  |  | 242 |
|  |  | д. Колодезки |  |  |  | 90 |
|  |  | д. Красное | 1 |  |  | 813 |
|  |  | д. Лучки |  |  |  | 117 |
|  |  | д.Макарзно |  |  |  | 240 |
|  |  | д.Телец | 1 |  |  | 337 |
|  |  | д. Филипповичи |  |  |  | 129 |
|  |  | Усохское СП - 749 |  |  |  |  |
|  |  | д. Андреевск |  |  |  | 4 |

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | д.Белилово |  |  |  | 69 |
| д.Белоголовичи |  |  |  | 14 |
| д.Глинск |  |  |  | 34 |
| д. Голевск |  |  |  | 21 |
| д. Комягино |  |  |  | 41 |
| д. Котляково |  |  |  | 38 |
| д.Радинск |  |  |  | 20 |
| с.Радутино | 1 |  |  | 299 |
| с. Ратчино |  |  |  | 28 |
| д. Селище |  |  |  | 187 |
| д.Слобода |  |  |  | 17 |
| д. Субботово |  |  |  | 13 |
| с. Усох | 2 |  | 1 | 540 |
| д. Чижовка |  |  |  | 17 |
| Юровское сельское поселение - 1212 |  |  |  |  |
| д. Аксеновск |  |  |  | 8 |
| д. Арельск |  |  |  | 27 |
| д. Василенки |  |  |  | 26 |
| д. Верхние Новоселки |  |  |  | 38 |
| д.Гнилево |  |  |  | 191 |
| д.Голубча |  |  |  | 104 |
| д. Дольск |  |  |  | 37 |
| д. Ивановск |  |  |  | 6 |
| д. Копьшено |  |  |  | 7 |
| д. Липовка |  |  |  | 47 |
| д.Любожичи | 1 |  |  | 183 |
| д.Манцурово |  |  |  | 116 |
| д. Монастырище |  |  |  | 13 |
| д. Мошки |  |  |  | 9 |
| д. Нижние Новоселки |  |  |  | 38 |
| д. Осинки |  |  |  | 2 |
| д. Острая Лука |  |  |  | 39 |
| с.Плюсково | 1 |  |  | 325 |
| д.Рябчевск | 1 |  | 1 | 382 |
| д. Фомчино |  |  |  | 40 |
| д.Шуклино |  |  |  | 30 |
| с.Юрово | 2 |  |  | 369 |
| д. Яковск |  |  |  | 54 |

**б) теплоснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование теплоснабжающей организации** | **Адрес организации, телефон руководителя организации** | **Адрес диспетчерской службы** | **Название котельной, населённый пункт, адрес, телефон** | **Характеристика котельной** | **Тип, номер котла, основного, резервного** | **Социально значимые объекты** |
| **Количество котлов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ГУП  «Брянсккоммунэнерго» | г. Брянск, ул. Дуки, д.78 Генеральный директор Граборов А.Н.  тел. 66-62-18  Начальник Трубчевского СП  Бабарыко А.В.  г. Трубчевск, ул. Ленина, д.14 тел.2-47-26 | г. Трубчевск, ул. Ленина, д.14 тел.2-48-78 | Котельная № 1,  д. Сагутьево, ул. Школьная, 48а | 3 | КЧМ-3ДГ-1  №4270  КЧМ-3ДГ-2  №4271  КЧМ-3ДГ-3  №4272 | МБОУ Сагутьевская СОШ,  директор  Дорохова О.И.  тел. 9-28-25 |
| Котельная №2,  с. Плюсково,  ул. Молодёжная, д.20а | 4 | КЧМ-7-1 №4341  КЧМ-7-2 №4347  КЧМ-7-3 №4348  КЧМ-7-4 №4349 | МБОУ Плюсковская  СОШ,  директор Анреюшина.С.М.  тел. 9-23-28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Котельная №3,  с. Юрово,  ул. Школьная, 10а | 3 | КЧМ-3ДГ-1  №4348  КЧМ-3 ДГ-2  №4349  КЧМ-3ДГ-3  №4350 | МБОУ Юровская СОШ,  директор  Хмячина Г.И.  тел. 9-25-24 |
|  |  |  |  | Котельная №4,  с. Семячки, ул.Садовая, 8а | 5 | КЧМ-3ДГ-1  №4268  КЧМ-3ДГ-2  №4267  КЧМ-3ДГ-3  №4266 | МБОУ Семячковская СОШ, директор  Дедущенкова Г.А.  тел.9-33-38 |

/ \ .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная №5,  д. Кветунь, пер.Нагорный, 1а | 4 | КВА-IГН №4226  КВА-IГН №4227  Десна IГ №4228  КВА-IГН №4229 | ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат»  Директор Нестерова Е.Н.  Тел. 8-962-138-08-78 | |
|  |  | Котельная №7,  с. Усох,  ул. Молодежная, д. 15б | 3 | Брянец-1 №4298  Брянец-2 №4297 | МБОУ Усохская СОШ, директор  Морозов Е.Н.,  Тел. 8-900-367-16-17 | |
|  |  |  |  | Брянец-3 №4229 | Дом культуры,  директор  Никитченкова С.А.  Тел. 8-930-825-75-61 | |
|  |  | Котельная № 8,  пгт. Белая Березка ул. Дзержинского, 1 | 3 | КВГ-4,65-1 №4429  КВГ-4,65-2  №4430  КВГ-4,65-3  №4431 | МБОУ Белоберезковская СОШ № 1  директор  Самоденко А.М.  Тел. 8-906-502-95-85  МБДОУ д/с Родничок  Заведующий  Коршунова О.В.  Тел.8-952-969-57-24  МБДОУ д/с Солнышко  Заведующий  Конавец Т.Ф.  Тел. 8-920-866-23-86  Жилой фонд | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

,, .

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Котельная № 20  г. Трубчевск,  ул. Луначарского, 51а | 4 | RS-A 500 – 3 шт.  ДКВР 6,5/13  -2 шт.  ТВГ- 1,5  -1 шт.  RS-A 8000  -1 шт. | МБДОУ д/с «Дельфин»,  заведующий  Бырдина Е.В., тел. 2-40-72  МБОУ СОШ № 2  директор  Рыжикова Л.А.,  Тел.8-920-838-67-51  ГБСУСОН «Трубчевский психоневрологический интернат»  Директор Нестерова Е.Н.  Тел. 8-962-138-08-78  Жилой фонд |
| Котельная № 24  г. Трубчевск,  ул.  Новоленинская, 2а | 2 | ТВГ-1,5-1 №4075  ТВГ-1,5-2 №4074 | Жилой фонд |
| Котельная №36,  г. Трубчевск,  ул. Свердлова, 68б | 3 | ТВГ-1,5-1 №4049  ТВГ-1,5-2 № 051  ТВГ-1,5-3 №4040 | МБОУ СОШ № 1  директор  Химина М. Н.,  Тел.8-905-103-14-18  МБОУ Трубчевская гимназия  директор Купреева И.М.  тел. 8-920-847-57-05l  Жилой фонд |
| Котельная №9,  г. Трубчевск, ул. Генерала Петрова 15б |  |  | ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ»  Главный врач Леонова И.Е. тел. 8-980-336-19-85  Жилой фонд |
| Котельная  г. Трубчевск, ул.Заводская, 2а | 2 | КВ-4-1  КВ-4-2 | МБДОУ д/с Белочка  заведующий  Рубина А.В.  Тел. 8-953-293-46-41  Жилой фонд |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Отдел образования администрации Трубчевского муниципального района | г. Трубчевск,  ул. Урицкого, д. 42 Начальник отдела образования Робкина С.А.  тел. 2-22-98  8-950-698-92-29 | г. Трубчевск,  ул. Брянская, 58 Грибачев В.В.  тел.  8-900-371-27-07 | Котельная  МБОУ Городецкая СОШ,  д. Городцы,  ул. Трубчевская, д.139 | 4 | КЧМ-7-1 №773  КЧМ-7-2 №774  КЧМ-7-3 №776  КЧМ-7-4 №778 | МБОУ Городецкая СОШ, директор  Гордеев П.Н.  Тел. 8-952-968-52-50 |
| Котельная  МБОУ Селецкая СОШ,  с.Селец, ул Трубчевская, д.49 | 3 | ИШМА-80-1 №836  ИШМА-80-2  №3201  ИШМА-80-3  №3438 | МБОУ Селецкая СОШ, директор  Процкая В.Н.  Тел. 8-920-860-72-07 |
| Котельная  МБДОУ д/с «Журавлик» | 4 | ГУТ-100-1 №19  ГУТ-100-2 №28  ГУТ-100-3 №43  ГУТ-100-4 № 54 | МБДОУ д/с «Журавлик», директор  Журавлева А.И.,  Тел. 8-920-853-12-05  ГБУСО «Центр социальной семье и детям»  директор  Власова Е.В.  тел. 2-75-01 |
| Котельная  МАУДО «Трубчевская спортивная школа» г.Трубчевск, ул. Свердлова, 65 |  |  | МАУДО «Трубчевская спортивная школа»  директор  Пулин О.Е.  Тел. 8-910-298-85-74 |
| 33. | АО «Монолит» | г.Трубчевск, ул.Фрунзе, д.2  генеральный директор Мазалов В.Ф. | г.Трубчевск, ул.Фрунзе, д.2  тел. 2-28-12  главный энергетик Силкин Ю.В.,  тел. 8-906-503-27-28 | Котельная  АО «Монолит» | 2 | КСВа-0,63Гн  №164  КСВ(а)-2,ОГн  №138 | Жилой фонд |
| 4. | Трубчевский филиал ФГБОУ ВПО «Брянский государственный аграрный университет» | г.Трубчевск, ул.Володарского, д.4  директор  Суконкин А.Н.  Тел. 8-980-301-06-36 | г.Трубчевск, ул.Володарского, д.4  Родькин Е.А.  Тел. 8-900-363-33-92 | Котельная | 2 | КВа-1,ОГ-1 (Брянец)  Ква-1,ОГ-2  (Брянец) | ГБУ «Отдел социальной защиты населения»  директор  Резутина И.И.  Тел. 8-900-690-37-07  ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»  директор  Сидоренкова Л.Н.  Тел. 2-64-08 |
| 5. | ГАСУСОН «Дом интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов» | Трубчевский район,  с.Плюсково, ул.Урицкого, д. 66,  директор Шакина Е.В.  тел. 8-930-727-35-02 | - | Котельная с. Плюсково | 2 | КЧМ-5-1 №1-2  КЧМ-5-2 №1 | ГАСУСОН «Дом интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов»  директор Шакина Е.В.  тел. 8-930-727-35-02 |

'

**в) электроснабжение**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование электро- снабжающей организации** | **Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы** | **Адрес диспетчерской службы** |  | | |
| **населённый**  **пункт** | **Номер ТП, адрес** | **Мощность, кВа** |
| **1** | Трубчевские РЭС  филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» | г. Трубчевск ул. Полевая, д. 22 Родькин Геннадий Николаевич  8-980-336-02-20 | г. Трубчевск ул. Полевая, д.22 тел. 2-40-77 | д. Телец | КТП 1 10/0,4 кВ | 250 |
| д. Телец | КТП 193 10/0,4 кВ | 400 |
| д. Красное | КТП 180 l0/0,4 кВ | 160 |
| д. Телец | КТП 150 10/0,4 кВ | 400 |
| д. Красное | КТП 2 10/0,4 кВ | 160 |
| д. Красное | КТП 148 10/0,4 кВ | 160 |
| д. Красное | КТП 12 10/0,4 кВ | 250 |
| д. Красное | КТП 3 10/0,4 кВ | 250 |
| д. Лучки | КТП 5 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Филипповичи | ЗТП 263 10/0,4 кВ | 160 |
| д. Филипповичи | КТП 314 10/0,4 кВ | 160 |
| д. Филипповичи | КТП 6 10/0,4 кВ | 25 |
| д. Филипповичи | КТП 208 10/0,4 кВ | 100 |
| д.Макарзно | КТП 266 10/0,4 кВ | 100 |
| д.Макарзно | КТП 163 10/0,4 кВ | 100 |
| д.Макарзно | КТП 4 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Кветунь | КТП 7 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Кветунь | КТП 8 10/0,4 кВ | 250 |
| д. Удолье | КТП 9 10/0,4 кВ | 63 |
| д.Городцы | КТП 71 10/0,4 кВ | 63 |
| д.Городцы | КТП 155 10/0,4 кВ | 25 |
| д.Городцы | КТП 69 10/0,4 кВ | 250 |
| д.Городцы | КТП 209 10/0,4 кВ | 160 |
| д. Городцы | КТП 286 10/0,4 кВ | 100 |
| д.Городцы | КТП 70 10/0,4 кВ | 400 |
| д.Городцы | КТП 287 10/0,4 кВ | 160 |
| д.Городцы | КТП 157 10/0,4 кВ | 25 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | д.Городцы | КТП 74 10/0,4 кВ | 250 |
| д.Городцы | КТП 72 10/0,4 кВ | 100 |
| д.Городцы | КТП 142 10/0,4 кВ | 250 |
| д. Поповка | КТП 199 10/0,4 кВ | 160 |
| д. Прогресс | КТП 64 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Прогресс | КТП 293 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Аладьино, ферма | КТП 181 10/0,4 кВ | 400 |
| д. Аладьино | КТП 178 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Прогресс | КТП 254 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Прогресс | КТП 316 10/0,4 кВ | 160 |
| д. Старая Непорень | КТП 132 10/0,4 кВ | 63 |
| д. Старая Непорень | КТП 133 10/0,4 кВ | 25 |
| д. Парубы | КТП 187 10/0,4 кВ | 63 |
| п. Лучанский | КТП 144 10/0,4 кВ | 63 |
| д. Чмыхово | КТП 53 10/0,4 кВ | 10 |
| д. Ильино | КТП 102 10/0,4 кВ | 160 |
| д. Тишино | КТП 32 10/0,4 кВ | 63 |
| д. Голевск | КТП 33 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Тигинево | КТП 35 10/0,4 кВ | 40 |
| д.Груздово | КТП 36 10/0,4 кВ | 100 |
| r. Трубчевск | ЗТП 18 10/0,4 кВ | 2х400 |
| г. Трубчевск | КТП 298 10/0,4 кВ | 100 |
| г. Трубчевск | КТП 30 10/0,4 кВ | 160 |
| г. Трубчевск | КТП 268 10/0,4 кВ | 60 |
| д.Белилово | КТП 94 l 0/0,4 кВ | 100 |
| д. Чижовка | КТП 81 10/0,4 кВ | 1160 |
| с. Усох | КТП 230 10/0,4 кВ | 250 |
| д.Радинск | КТП 80 10/0,4 кВ | 100 |
| с.Радчино | КТП 95 10/0,4 кВ | 100 |
| д.Белоголовичи | КТП 96 10/0,4 кВ | 60 |
| с. Семячки | КТП 134 10/0,4 кВ | 100 |
| с. Семячки | КТП 201 10/0,4 кВ | 400 |
| с. Семячки | КТП 255 10/0,4 кВ | 100 |
| с. Семячки | КТП 292 10/0,4 кВ | 25 |
| с. Семячки | КТП 275 10/0,4 кВ | 250 |
| д. Паровичи | КТП 37 10/0,4 кВ | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с. Семячки | КТП 40 10/0,4 кВ | 100 |
| с. Семячки | КТП 328 10/0,4 кВ | 25 |
| д. Калачевка | КТП 156 10/0,4 кВ | 25 |
| д. Потапово | КТП 59 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Ужа | КТП 146 10/0,4 кВ | 250 |
| д. Ужа | КТП 60 10/0,4 кВ | 400 |
| д. Ужа | КТП 61 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Емельяновка | КТП 63 10/0,4 кВ | 63 |
| с. Семячки | ЦРП 2 10/0,4 кВ | 400 |
| с. Семячки | КТП 39 10/0,4 кВ | 63 |
| д.Молчаново | КТП 42 10/0,4 кВ | 100 |
| д.Молчаново | КТП 34 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Каружа | КТП 43 10/0,4 кВ | 100 |
| д.Шеменово | КТП 281 10/0,4 кВ | 63 |
| д.Шеменово | КТП 44 10/0,4 кВ | 60 |
| д. Мосточино | КТП 236 10/0,4 кВ | 100 |
| д.Бобовня | КТП 258 10/0,4 кВ | 30 |
| д.Бобовня | КТП 174 10/0,4 кВ | 63 |
| д.Бобовня | КТП 267 10/0,4 кВ | 250 |
| д. Огородня | КТП 48 10/0,4 кВ | 63 |
| д. Могорь | КТП 49 10/0,4 кВ | 25 |
| п. Покровский | КТП 52 10/0,4 кВ | 10 |
| д.Могорь | КТП 50 10/0,4 кВ | 40 |
| д. Глыбочка | КТП 129 10/0,4 кВ | 250 |
| с. Алешенка | ЗТП 260 10/0,4 кВ | 250 |
| с. Алешенка | КТП 197 10/0,4 кВ | 63 |
| с. Алешенка | КТП 301 10/0,4 кВ | 100 |
| с. Алешенка | КТП 195 10/0,4 кВ | 160 |
| с. Алешенка | КТП 248 10/0,4 кВ | ',50 |
| с. Алешенка | КТП 140 10/0,4 кВ | 160 |
| с.Любец | КТП 223 10/0,4 кВ | 160 |
| с.Любец | КТП 302 10/0,4 кВ | 100 |
| с.Любец | КТП 139 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Сагутьево | КТП 137 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Сагутьево | КТП 138 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Сагутьево | КТП 228 l0/0,4 кВ | 25 |
| д. Сагутьево | КТП 167 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Сагутьево | КТП 136 10/0,4 кВ | 400 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | х. Хуркачевка | КТП 135 10/0,4 кВ | 25 |
| п.Будимир | КТП 24 10/0,4 кВ | 25 |
| д. Хатуша | КТП 25 10/0,4 кВ | 63 |
| с. Селец | КТП 132 10/0,4 кВ | 160 |
| с. Селец | ЗТП 29 10/0,4 кВ | 400 |
| с. Селец | КТП 243 10/0,4 кВ | 100 |
| с. Селец | КТП 278 10/0,4 кВ | 100 |
| с. Селец | КТП 19 10/0,4 кВ | 63 |
| с. Селец | КТП 20 10/0,4 кВ | 100 |
| с. Селец | КТП 312 10/0,4 кВ | 60 |
| с.Селец | КТП 66 10/0,4 кВ | 250 |
| с. Селец | КТП 176 10/0,4 кВ | 160 |
| д. Глыбочка | КТП 27 10/0,4 кВ | 250 |
| д. Глыбочка | КТП 1247 10/0,4 кВ | 63 |
| д. Глыбочка | КТП 28 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Глыбочка | КТП 246 10/0,4 кВ | 250 |
| д. Глыбочка | КТП 299 10/0,4 кВ | 250 |
| д. Хотьяновка | КТП 206 10/0,4 кВ | 250 |
| д. Хотьяновка | КТП 17 10/0,4 кВ | 63 |
| д. Хотьяновка | КТП 154 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Хотьяновка | КТП 205 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Сосновка | КТП 14 10/0,4 кВ | 63 |
| д. Сосновка | КТП 290 10/0,4 кВ | 100 |
| д.Любовня | КТП 13 10/0,4 кВ | 63 |
| д. Колодезки | КТП 1О 10/0,4 кВ | 63 |
| д. Субботово | КТП 85 10/0,4 кВ | 40 |
| д.Слобода | КТП 79 10/0,4 кВ | 60 |
| п. Селище | КТП 173 10/0,4 кВ | 160 |
| с. Усох | КТП 76 10/0,4 кВ | 100 |
| с. Усох | КТП 77 10/0,4 кВ | 100 |
| с. Усох | КТП 231 10/0,4 кВ | 400 |
| с. Усох | КТП 253 10/0,4 кВ | 250 |
| с. Усох | КТП 75 10/0,4 кВ | 160 |
| с. Усох | КТП 219 10/0,4 кВ | 63 |
| с.Радутино | КТП22910/О,4 кВ | 250 |
| с.Радутино | КТП 169 10/0,4 кВ | 160 |
| с.Радутино | КТП 251 10/0,4 кВ | 100 |
| с.Радутино | КТП 238 10/0,4 кВ | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с.Радутино | КТП 87 10/0,4 кВ | 100 |
| п. Солька | КТП 107 10/0,4 кВ | 63 |
| п. Солька | КТП 261 10/0,4 кВ | 160 |
| д. Нижние Новоселки | КТП 171 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Арельск | КТП 93 10/0,4 кВ | 100 |
| с. Гнилево | КТП 270 10/0,4 кВ | 250 |
| с. Гнилево | КТП 101 10/0,4 кВ | 100 |
| с.Гнилево | КТП 221 10/0,4 кВ | 40 |
| с. Гнилево | КТП 158 10/0,4 кВ | 250 |
| п. Гуры | КТП 91 10/0,4 кВ | 160 |
| д. Острая Лука | КТП 90 10/0,4 кВ | 160 |
| д. Дольск | КТП 147 10/0,4 кВ | 160 |
| д. Копылино | КТП 130 10/0,4 кВ | 250 |
| п.Мошки | КТП 172 10/0,4 кВ | 63 |
| д. Сдесловка | КТП 128 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Сдесловка | КТП 127 10/0,4 кВ | 63 |
| д. Сдесловка | КТП 212 10/0,4 кВ | 10 |
| с. Плюсково | КТП 190 10/0,4 кВ | 100 |
| с. Плюсково | КТП 213 10/0,4 кВ | 100 |
| п.Ложки | КТП 99 10/0,4 кВ | 160 |
| с.Плюсково | КТП 182 10/0,4 кВ | 250 |
| с. Плюсково | КТП 161 10/0,4 кВ | 400 |
| с. Плюсково | КТП 104 10/0,4 кВ | 100 |
| с. Плюсково | КТП 151 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Осинки | КТП 207 10/0,4 кВ | 25 |
| д. Осинки | КТП 109 10/0,4 кВ | 25 |
| д. Комягино | КТП 110 10/0,4 кВ | 63 |
| д. Комягино | КТП 141 10/0,4 кВ | 250 |
| д. Комягино | КТП 111 10/0,4 кВ | 63 |
| д. Козловка | КТП 105 10/0,4 кВ | 160 |
| д. Выползово | КТП 106 10/0,4 кВ | 25 |
| д. Котляково | КТП 89 10/0,4 кВ | 160 |
| д. Котляково | КТП 108 10/0,4 кВ | 160 |
| д. Котляково | КТП 303 10/0,4 кВ | 40 |
| с.Юрово | КТП 307 10/0,4 кВ | 40 |
| с.Юрово | КТП 272 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Уруково | КТП 198 10/0,4 кВ | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с.Юрово | КТП 183 10/0,4 кВ | 400 |
| с.Юрово | КТП 283 10/0,4 кВ | 160 |
| д.Фомчино | КТП 118 10/0,4 кВ | 63 |
| д. Фомчино | КТП 306 10/0,4 кВ | 25 |
| с. Любожичи | КТП 228 10/0,4 кВ | 160 |
| с. Любожичи | КТП 120 10/0,4 кВ | 100 |
| с. Любожичи | КТП 122 10/0,4 кВ | 63 |
| д. Монастырище | КТП 123 10/0,4 кВ | 40 |
| д.Верхние Новоселки | КТП 170 10/0,4 кВ | 63 |
| с. Любожичи | КТП 121 10/0,4 кВ | 100 |
| уроч. Халькино | КТП 25 10/0,4 кВ | 160 |
| с. Плюсково | КТП 152 10/0,4 кВ | 160 |
| п. Рынский | КТП 114 10/0,4 кВ | 25 |
| д.Липовка | КТП 125 10/0,4 кВ | 63 |
| д.Голубча | КТП 100 10/0,4 кВ | 160 |
| д.Голубча | КТП 149 10/0,4 кВ | 160 |
| д. Ивановск | КТП 119 10/0,4 кВ | 30 |
| д. Ивановск | КТП 67 10/0,4 кВ | 40 |
| д. Яковск | КТП 249 10/0,4 кВ | 250 |
| с.Рябчевск | КТП 189 10/0,4 кВ | 100 |
| с.Рябчевск | КТП 241 10/0,4 кВ | 100 |
| с.Рябчевск | ЗТП 57 10/0,4 кВ | 250 |
| с.Рябчевск | КТП 215 10/0,4 кВ | 250 |
| с.Рябчевск | КТП 295 10/0,4 кВ | 100 |
| с. Рябчевск | КТП 218 10/0,4 кВ | 160 |
| с.Рябчевск | КТП 265 10/0,4 кВ | 63 |
| д. Манцурово | КТП 164 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Яковск | КТП 320 10/0,4 кВ | 1.'63 |
| д. Яковск | КТП 166 10/0,4 кВ | 100 |
| д. Яковск | КТП 194 10/0,4 кВ | 63 |

, /

1 , *I'*

1

* 1. **Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений**

**а) на объектах водоснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование технологического нарушения** | **Время на устранение, час. мин.** |
| 1 | Отключение ГХВС | 2 часа |

**б) на объектах теплоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование технологического нарушения** | **Время на устранение, час. мин.** | **Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С** | | | |
| о | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

**б) на объектах электроснабжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование технологического нарушения** | **Время на**  **устранение, час.мин.** |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа |

* 1. Расчет о составе сил и средств районного звена РСЧС муниципального образования «Трубчевский район» для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

/ '' /

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час.мин. | Состав сил и средств | | Возможности сил и средств за 8 часов работы |
| персона л  чел. | техника ед. |
| 1. | Трубчевские РЭС  филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» | аварийно-техническое звено по ТП и ВЛ | г. Трубчевск, ул. Полевая, д.22  Начальник Трубчевского РЭС филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»  Родькин Геннадий Николаевич тел. раб. 8(48352) 2-60-02;  моб. тел. 8-980-336-02-20  Диспетчерская служба  тел. 8(48352) 2-40-77 | 1-2 часа | 10 | автокран, автовышка, бурильная установка | Устранение неисправности в сельских населенных пунктах: плавких предохранителей в квартирных электрощитах, замена участков неисправных электрических проводов во внутренних домовых сетях, устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения |
| 2. | МУП «Жилкомсервис  г. Трубчевск» | аварийно-  техническое звено по обслуживанию многоквартирных домов | г. Трубчевск, ул.  Новоленинская, д. 1а  директор Химин А.П.  тел. 8-910-230-21-97  Диспетчерская служба  тел. 2-23-71 | 1-2 часа | 8 | УАЗ, автовышка, экскаватор | Устранение аварийных ситуаций на  внутренних домовых сетях |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | Трубчевское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» г. Брянск | аварийно - техническое звено по ТП и наружным сетям электроснабжения | г.Трубчевск, ул. Полевая, д.22  Родькин Геннадий Николаевич тел. 8-980-336-02-20  Диспетчерская служба  тел. 2-40-05 | 1-2 часа | 5 | автокран, автовышка | Устранение неисправности в ТП, неисправностей наружных сетей электроснабжения в г.Трубчевске и пгт. Белая  Березка |
| 4 | | ГУП  «Брянсккоммунэнерго» | аварийно-техническое звено по тепловым сетям | г. Трубчевск ул. Ленина, д.14 Начальник Трубчевского СП  Бабарыко А.В.  г. Трубчевск, ул. Ленина, д.14 тел. 8-961-106-15-46  Диспетчерская служба тел. 8(48352) 2-40-05 | 1-2 часа | 8 | экскаватор -1 шт.  УАЗ-1 шт.,  . | Предупреждение и ликвидация аварий на тепловых сетях и котельных района |
| 5 | | МУП «Жилкомсервис  г. Трубчевск» | аварийно-техническое звено по водоснабжению и водоотведению | г. Трубчевск, ул.  Новоленинская, д. 1а  директор Химин А.П.  тел. 8-910-230-21-97 Диспетчерская служба  тел. 2-23-71 | 1-2 часа | 9 | УАЗ фермер, газель, экскаватор - 2 шт. | Предупреждение и ликвидация аварий на сетях водоснабжения и водоотведения района |
| 6 | | Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный | | аварийно-техническое звено по газоснабжению | г. Трубчевск  ул. Новоленинская, д.1 Прокопенко Г.А.  тел. 8-910-337-02-73  Диспетчерская служба  тел. 04, 2-40-04 | 0,2 часа | 10 | УАЗ фермер, экскаватор | Предупреждение и ликвидация последствий аварий на газопроводах | |

**4. Порядок действий администрации Трубчевского муниципального района, ресурсоснабжающих организации при угрозе и возникновении технологических нарушении и аварийных ситуации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **n/n** | **Мероприятия** | **Исполнитель** | **Адрес представления**  **информации** | **Примечание** |
| **4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия,  организации ЖКХ | Дежурный диспетчер | МКУ ЕДДС Трубчевского района  ул. Брянская, д.59  тел./факс 2-22-93 |  |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | Дежурный диспетчер | МКУ ЕДДС Трубчевского района  ул. Брянская, д.59  тел./факс 2-22-93 |  |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе  объекта в рабочий режим | Дежурный диспетчер | МКУ ЕДДС Трубчевского района  ул. Брянская, д.59  тел./факс 2-22-93 |  |
| **4.2.Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени** | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Оповещение и передача  информации о возникновении | Дежурный диспетчер | МКУ ЕДДС Трубчевского района  ул. Брянская, д.59  тел./факс 2-22-93 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | аварийной ситуации на объекте предприятия,  организации ЖКХ |  |  |  |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативно штаба | Оперативная группа КЧС и ОПБ | г. Трубчевск ул. Брянская,  д.59  тел. 112, |  |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных  сил и средств | Сектор по ГО и ЧС администрации Трубчевского муниципального района | г. Трубчевск ул. Брянская д.59  тел. 8-905-174-72-52 |  |
| 4 | Организация оперативного штаба | Председатель КЧС и ОПБ Трубчевского района | г. Трубчевск ул. Брянская, д.59  тел. 8-906-503-30-97 |  |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | Руководители объектов жизнеобеспечения Трубчевского района | Трубчевские РЭС  филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»  МУП «Жилкомсервис  г. Трубчевск»  Трубчевское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» г. Брянск  ГУП  «Брянсккоммунэнерго»  Филиал АО «Газпром газораспределение Брянск" Восточный | t |
| 6 | Оповещение населения | Оперативный дежурный МКУ ЕДДС по средствам оповещения | МКУ ЕДДС Трубчевского района  ул. Брянская, д.59  тел./факс 2-22-93 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Доклады о ходе работ по  локализации и ликвидации аварийной ситуации | Старший оперативной группы КЧС и ОПБ | г. Трубчевск ул. Брянская, д.59  тел. 8(48352) 2-22-93 |  |
| 8 | Ликвидация аварийной  ситуации и ввод объекта в рабочий режим | Руководитель ликвидации аварии | МКУ ЕДДС Трубчевского района  ул. Брянская, д.59  тел./факс 2-22-93 |  |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | Руководитель ликвидации аварии | МКУ ЕДДС Трубчевского района  ул. Брянская, д.59  тел./факс 2-22-93 |  |
| **4.3.Аварийная ситуация, классифицируемая чрезвычайной ситуацией** | | | | |
| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории Трубчевского района в  системе ЖКХ | Дежурный диспетчер | МКУ ЕДДС Трубчевского района  ул. Брянская, д.59  тел./факс 2-22-93 |  |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории Трубчевского района | Оперативный диспетчер  МКУ ЕДДС Трубчевского района  ул. Брянская, д.59  тел./факс 2-22-93 | ЦУКС ГУ МЧС России по Брянская области  тел. 8(4832)64-63-79  sod.cuks32@gmail.com | '{ |
| Глава администрации  Трубчевского муниципального района,  заместитель главы администрации Трубчевского муниципального района |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия,  организации ЖКХ и | Руководители объектов жизнеобеспечения Трубчевского района | Председатель КЧС и ОПБ Трубчевского  г. Трубчевск ул. Брянская,  д.59 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дополнительных сил и средств |  | тел. 8-906-503-30-97 |  |
| 4 | Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на  объектах ЖКХ | Руководители объектов жизнеобеспечения Трубчевского района | Председатель КЧС и ОПБ Трубчевского  г. Трубчевск ул. Брянская, д.59  тел. 8-906-503-30-97 |  |

Составил: ведущий инспектор сектора по ГО и ЧС администрации Трубчевского муниципального района Королев И.Н.